КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 июня  2023 года № 401

р.п. Лебяжье

О подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов и организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса Лебяжьевского муниципального округа в зимних условиях, на основании статьи 36 Устава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области, Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу проведения поверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее Программа) согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Порядок мониторинга систем теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Настоящее постановление обнародовать в местах обнародования муниципальных нормативных правовых актов.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

Глава Лебяжьевского муниципального округа                                                              А.Р. Барч

Исп. Ганак Н.А.

Тел. 8(35237)9-00-63

Приложение 1

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от «21» июня 2023 г.

№ 401 «О подготовке к отопительному периоду 2023 -

2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения»

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

- Общие положения

  - Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее Положение) определяет порядок работы комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

- Цели и задачи Комиссии

  - Комиссия создана в целях своевременной подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Лебяжьевского муниципального округа в отопительный период.

  - Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к отопительному периоду.

- Организация деятельности Комиссии

  - Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

  - Членами Комиссии являются:

– представители Администрации Лебяжьевского муниципального округа;

– по согласованию представители Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора;

–  по согласованию представители жилищной инспекции и других контрольно надзорных органов;

– представители Муниципального казенного учреждения «Восточный территориальный отдел Лебяжьевского муниципального округа» и Муниципального казенного учреждения «Центральный территориальный отдел Лебяжьевского муниципального округа».

Комиссия имеет право привлекать к работе Комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальными услугами населения, обслуживании жилищного фонда.

  - К основным функциям председателя Комиссии относятся:

– осуществление общего руководства Комиссией;

– назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

– осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

  - В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

  - Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

  - Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

  - Секретарь Комиссии:

– осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

– ведет протокол заседания Комиссии;

– осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

- Порядок работы Комиссии

  - Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

  - Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

  - В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

  - Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

  - При проверке Комиссией проверяется выполнение теплосетевыми, теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

  - По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

  - Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом.

Приложение 2

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от «21» июня   2023 г.

№ 401 «О подготовке к отопительному периоду 2023 -

2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения»

Состав

Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

(далее Комиссия)

Волосатова С.В. – заместитель Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ, председатель Комиссии

Смилко И.С. – начальник отдела строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа

Ганак Н.А. – главный специалист отдела строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Пихло С.А. – заместитель Главы Лебяжьевского Муниципального округа по социальной политике, начальник отдела социального развития

Карев А.А. – директор МКУ «Центр ГО и ЗН ЧС»

Суриков А.С. – директор МКУ «Центральный ТО», заместитель председателя Комиссии

Большаков В.К. – и.о. директора МКУ «Восточный ТО»

Представитель Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Приложение 3

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от «21_» июня 2023 г.

№ 401 «О подготовке к отопительному периоду 2023-

2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения»

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

- Общие положения

1.1. Проверка теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее Комиссия).

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию для использования на принадлежащих им праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, которые подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

– лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию для отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

– лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с действующим законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

- Порядок проведения проверки

2.1. Проверка готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения осуществляется Комиссией.

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

– объекты, подлежащие проверке;

– сроки проведения проверки;

– документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.3. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 1 и № 2 настоящей Программы. Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, в соответствии с формой, приведенной в Правилах.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

– объект проверки готов к отопительному периоду;

– объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

– объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме, приведенной в Правилах, и выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены.

2.7. Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.8. В случае устранения указанных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пункте 7 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых

подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в Администрацию Лебяжьевского муниципального округа,   информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 1.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию Лебяжьевского муниципального округа, информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 2.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с настоящей Программой.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

Требования по готовности к отопительном периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топли- воподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня замечаний с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14.

Приложение 4

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от «21_» июня 2023 г.

№ 401 «О подготовке к отопительному периоду 2023-

2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения»

Порядок

мониторинга состояния систем теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

Настоящий Порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения определяет механизм взаимодействия органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций при проведении мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Лебяжьевского муниципального округа.

- Общие положения

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения (далее Система мониторинга) – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Целями создания и функционирования Системы мониторинга являются:

– контроль за состоянием и функционированием систем теплоснабжения;

– повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения;

– снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

–  снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основные задачи Системы мониторинга

Основными задачами Системы мониторинга являются:

– сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

– оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

– эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

Система мониторинга включает в себя:

– сбор данных;

– хранение, обработку и представление данных;

– анализ и выдачу информации для принятия решения.

Сбор данных Системы мониторинга объединяет все существующие методы наблюдения за системами теплоснабжения на территории Лебяжьевского муниципального округа. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

На объектовом уровне собирается следующая информация:

а) паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

б) исполнительная документация на электронном и бумажном носителях;

г) данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

д) данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

з) реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых при ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения, период отключения и перечень отключенных потребителей.

На муниципальном уровне сбор данных организуется отделом строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа, собирается следующая информация:

– данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

– данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

– реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения, период отключения и перечень отключенных потребителей.

Теплоснабжающие организации предоставляют в отдел строительства ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа информацию в соответствии с пунктами б, г, д, з информации, которая собирается на объектовом уровне.

Материалы мониторинга хранятся в Администрации Лебяжьевского муниципального округа, а также в теплоснабжающих организациях в электронном и бумажном видах не менее 5-и лет.

Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонтов на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами отдела строительства ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевкого муниципального округа, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организации.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

- Функционирование Системы мониторинга

Функционирование Системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности Системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности Системы мониторинга осуществляют комиссии по проведению проверки к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, которые являются координационным органом.

- Основные принципы мониторинга

Основными принципами мониторинга являются:

– законность получения информации о техническом состоянии тепловых сетей и объектов теплоснабжения;

– непрерывность наблюдения за техническим состоянием тепловых сетей и объектов теплоснабжения;

– открытость доступа к результатам мониторинга;

– достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.

Приложение 5

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от «21_» июня 2023 г.

№ 401 «О подготовке к отопительному периоду 2023-

2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения»

План действий

по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

- Общие положения

  - План действия по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа, МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жилищно-коммунального хозяйства Лебяжьевского муниципального округа.

  - Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло-, электро-, водоснабжающими организациями, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

  - Основной задачей Администрации Лебяжьевского муниципального округа, МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

  - Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, Администрации Лебяжьевского муниципального округа, МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО» определяется в соответствии с действующим законодательством.

  - Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями коммунальных услуг в сфере теплоснабжения определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным, областным и иным законодательством. Ответственность потребителей коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и теплоснабжающих организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, которые прилагаются к договору теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации и потребители должны обеспечивать:

– своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

– допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной системой теплоснабжения и руководителя МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО» соответствующего населенного пункта, на территории которого находится система теплоснабжения, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке соответствующими организациями жилищно-коммунального комплекса,

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией Лебяжьевского муниципального округа, МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», на территории которых расположены системы теплоснабжения.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

– осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

– не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

– обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев, и кустарников;

– принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

– компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

– принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

– незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения, Администрацию Лебяжьевского муниципального округа, МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», через единую дежурно-диспетчерскую службу Лебяжьевского района (ЕДДС), телефон 9-74-23, 112.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

– к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей;

– ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12°С;

– к третьей категории – прочие потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

– к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

– ко второй категории - остальные источники тепла.

2. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

– понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

– возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

– возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

– нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

– нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

–    повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

- Регламент действий оперативного дежурного единой диспетчерской службы Лебяжьевского муниципального округа (далее ЕДДС) и дежурного теплоснабжающей организации при возникновении аварийных ситуаций

При возникновении аварийных ситуаций ответственный дежурный теплоснабжающей организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийно - восстановительной службы для обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, сообщает об аварийной ситуации в ЕДДС, определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих предприятий. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла.

Регламент действий оперативного дежурного ЕДДС и дежурного теплоснабжающей организации при возникновении аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уточнить информацию у дежурного теплоснабжающей организации: |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. | – время и дата происшествия; – место происшествия (адрес); – тип и диаметр трубопроводной системы; – определить объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, учреждений социальной сферы и т.д.); – довести информацию до оперативного дежурного ЕДДС, Администрации Лебяжьевского муниципального округа или руководителей МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», на территориях которых произошла аварийная ситуация, соответствующих старших многоквартирных домов, руководителей организаций; – определить состав сил и средств, задействованных на ликвидацию аварии | Немедленно | Дежурный теплоснабжающей организации – Оперативный дежурный ЕДДС |
| 2. Доложить об аварии на системах теплоснабжения |
| 2.1 2.2. | Руководителю оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Лебяжьевского района (далее Оперативный штаб) Организовать оповещение членов Оперативного штаба (место сбора – малый зал Администрации Лебяжьевского муниципального округа); Доложить результаты оповещения руководителю оперативного штаба (заместителю). | Немедленно В рабочее время «Ч»+20 мин в нерабочее время «Ч» +1 час 30 мин | Оперативный дежурный ЕДДС |
| По указанию руководителя Оперативного штаба: |
| 3.1. | Организовать сбор и обобщение информации: – о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; – об усилении состава сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии; – о проверке готовности к работе автономных источников электроснабжения; – о состоянии котельных, тепловых сетей, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 2 часа в течение всего периода ликвидации аварии «Ч» + 2 часа Последующие сутки | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4. При завершении работ по ликвидации аварии: |
| 4.1. | Оповестить о завершении работ по ликвидации аварии Администрацию Лебяжьевского муниципального округа или руководителей МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», на территориях которых произошла аварийная ситуация, старших многоквартирных домов, руководителей организаций | Немедленно | Дежурный теплоснабжающей организации – Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4.2. | Проконтролировать подачу теплоносителя потребителям |  | Дежурный теплоснабжающей организации – Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4.3. | Доложить о ликвидации аварии, приведению привлекаемых сил и средств в исходное состояние Главе Лебяжьевского муниципального округа, руководителю Оперативного штаба. | По завершении работ | Оперативный дежурный ЕДДС |

Приложение 6

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от «21» июня 2023 г.

№ 401 «О подготовке к отопительному периоду 2023-

2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения»

П О Л О Ж Е Н И Е

об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

- Общие положения

  - Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа (далее Оперативный штаб) является нештатным органом.

  - Оперативный штаб координирует деятельность диспетчерских и аварийных служб всех уровней к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций в системах теплоснабжения, МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жилищно-коммунального хозяйства Лебяжьевского муниципального округа.

  - На своих заседаниях члены Оперативного штаба рассматривают вопросы о повышении надежности работы систем теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа и готовят соответствующие решения для должностных лиц, как предприятий теплоснабжения, так и для руководителей остальных ресурсоснабжающих предприятий Лебяжьевского муниципального округа.

  - Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель Оперативного штаба имеет право привлекать в установленном порядке к работе заместителей Главы Лебяжьевского муниципального округа, руководителей отделов, заместителей руководителей отделов.

  - Сбор Оперативного штаба осуществляется по решению Главы Лебяжьевского муниципального округа.

  - Оповещение личного состава Оперативного штаба осуществляет оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Лебяжьевского муниципального округа (ЕДДС).

  - Время готовности Оперативного штаба к работе:

–  в рабочее время - «Ч» + 0.20; –  в нерабочее время - «Ч» + 1.30;

Место развертывания Оперативного штаба – малый зал Администрации Лебяжьевского муниципального округа.

- Задачи Оперативного штаба

Главными задачами Оперативного штаба являются:

– планирование и организация работ по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций;

– сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от аварийных ситуаций;

– подготовка предложений и вариантов решений Главы Лебяжьевского муниципального округа, руководителей МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», на создание группировки сил и средств, для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;

– подготовка необходимого справочного материала, ведение рабочей карты;

– подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений;

– организация взаимодействия по вопросам ликвидации аварийных ситуаций с органами управления МЧС России по Курганской области.

– осуществление контроля за состоянием обстановки.

- Функции Оперативного штаба

Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

– ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением на картах и отчетных материалах;

– участвует в подготовке предложений по применению сил и средств жилищно-коммунальных предприятий Лебяжьевского муниципального округа, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций;

– взаимодействует с администрациями предприятий в осуществлении на закрепленных территориях мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

– осуществляет координацию аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

– участвует в установленном порядке в сборе, обработке, обмене и выдаче информации;

– готовит доклады о ходе работ по ликвидации аварийных ситуаций и представляет их в Оперативный штаб Курганской области;

– готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил;

– готовит проекты распоряжений, постановлений Главы Лебяжьевского муниципального округа.

– ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений в хронологической последовательности;

– организует всестороннее материально-техническое обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

– организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией об аварийных ситуациях;

– обобщает опыт организации работ по ликвидации аварийных ситуаций.

- Порядок формирования, подготовки и работы Оперативного штаба

Состав Оперативного штаба утверждается решением Администрации Лебяжьевского муниципального округа и корректируется по мере необходимости.

Оперативный штаб возглавляет заместитель Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ и является его руководителем.

Руководитель Оперативного штаба несет персональную ответственность за выполнение возложенных на штаб задач.

Указания руководителя Оперативного штаба для органов управления сил и средств Лебяжьевского района являются обязательными.

Руководителю Оперативного штаба предоставляется право при возникновении аварийных ситуаций приводить в готовность силы и средства жилищно-коммунальных предприятий.

Функциональные обязанности должностных лиц Оперативного штаба утверждаются Главой Лебяжьевского муниципального округа.

Приложение

к Положению об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

должностных лиц оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

Руководитель Оперативного штаба

Несет ответственность за организацию работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций.

Обязан:

- Рассматривать и утверждать план работы Оперативного штаба.

- Проводить заседания Оперативного штаба.

- Координировать подготовку жилищно-коммунальных служб к возможным аварийным ситуациям, устанавливать порядок совместных действий служб при ликвидации аварийных ситуаций.

- Разрабатывать дополнительные мероприятия по осуществлению контроля за ликвидацией возможных аварийных ситуаций на территории Лебяжьевского муниципального округа.

- В аварийных ситуациях готовить решения о порядке ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействии аварийно-диспетчерских служб района.

- Организовать и руководить работой Оперативного штаба с участием в его работе руководителей жилищно-коммунальных предприятий Лебяжьевского муниципального округа;

- При получении информации о возникновении аварийных ситуаций, организовать разведку для оценки обстановки (при проведении разведки определить место аварии, объекты, обеспечивающиеся теплом от данного источника тепловой энергии, требуемые силы и средства для ликвидации аварийной ситуации) и принятия решения.

- Принимать решения, ставить задачи подразделениям, организовать их взаимодействие и обеспечить выполнение задач.

- Непрерывно следить за изменениями обстановки принимать по ним соответствующие решения.

- При необходимости вызвать дополнительные силы и средства и организовать их встречу.

- Обеспечивать создание резерва сил и средств.

Заместитель руководителя Оперативного штаба

Подчиняется руководителю Оперативного штаба и отвечает за проведение в жизнь решений Оперативного штаба, в отсутствие руководителя Оперативного штаба возглавляет штаб и несет ответственность за его работу.

Обязан:

- Координировать расстановку сил и средств, при угрозе возникновения аварийных ситуаций.

- Изучать сложившуюся обстановку, организовывать непрерывную разведку.

- Вносить предложения о привлечении дополнительных сил и средств и обеспечивать передачу распоряжений руководителя Оперативного штаба руководителям подразделений, предприятий и организаций.

4. Докладывать руководителю Оперативного штаба результаты разведки и получаемые сообщения об обстановке.

5. В случаях, не терпящих отлагательства, самостоятельно принимать решения и осуществлять их с последующим докладом руководителю Оперативного штаба.

6. Вызывать при необходимости специальные службы района, организовывать взаимодействие с ними.

7. Обеспечивать контроль за исполнением распоряжений руководителя Оперативного штаба.

Член Оперативного штаба

Подчиняется руководителю Оперативного штаба.

Обязан:

- Участвовать в заседаниях Оперативного штаба.

- Организовывать работу по своему направлению деятельности.

- Изучать и оценивать обстановку по своему направлению деятельности.

- Докладывать руководителю Оперативного штаба предложения по применению сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.

- Участвовать в разработке докладов и донесений по своему направлению деятельности.

- Проводить расчеты возможных потерь, участвовать в разработке мероприятий по их снижению по своему направлению деятельности.

- Организовывать всестороннее обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций по своему направлению деятельности.

- Вести рабочую карту и оперативную документацию Оперативного штаба по-своему направлению деятельности.

- Докладывать руководителю Оперативного штаба результаты разведки и получаемые сообщения об обстановке и ходе ликвидации аварийных ситуаций по своему направлению деятельности.

- Обеспечивать взаимодействие сил и средств, участвующих в ликвидации аварийных ситуаций по-своему направлению деятельности.

- Участвовать в материально-техническом обеспечении мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций по-своему направлению деятельности.

12.  Выполнять другие распоряжения руководителя Оперативного штаба.

Приложение 7

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от «21_» июня 2023 г.

№ 401 «О подготовке к отопительному периоду 2023-

2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения»

С О С Т А В

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

| № п/п | ФИО | Должность | Состав оперативного штаба | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Волосатова С.В. | Заместитель Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ | Руководитель оперативного штаба |  |
| 2. | Смилко И.С. | Начальник отдела строительства, ЖКХ и дорожной деятельности | Заместитель руководителя оперативного штаба |  |
| 3. | Карев А.А. | Директор МКУ «Центр ГО и ЗН ЧС» | Член группы |  |
| 4. | Суриков А.С. | Директор МКУ «Центральный ТО» | Член группы |  |
| 5. | Панченко А.А. | Начальник филиала ОАО «Курганэнерго» Лебяжьевские РЭС (по согласованию) | Член группы | По согласованию |
| 6. | Большаков В.К. | И.о. директора МКУ «Восточный ТО» | Член группы |  |
| 7. | Зелянин С.А. | Директор МУП «Теплотранс» | Член группы |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от «21» июня  2023 г.

№ 401 «О подготовке к отопительному периоду 2023-

2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения»

Механизм оперативно-диспетчерского управления

в системах теплоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

- Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и системах теплопотребления.

- Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

- Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

- В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением Главы Лебяжьевского муниципального округа к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия области.

# 2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных

# служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжения Потребителей руководитель (диспетчер) соответствующей теплоснабжающей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. Руководитель (диспетчер) организует оповещение руководителя МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», на территории которого находятся системы теплоснабжения.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая диспетчерская служба Лебяжьевского муниципального округа (ЕДДС).

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с Главой Лебяжьевского муниципального округа.

  - Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий, многоквартирные дома – в соответствии с выбранным способом управления в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС и Потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

  - Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

– вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

– организовать выполнение работ на инженерных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

– информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

# 3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем теплоснабжения

  - Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час и с 20.40 до 21.00 час), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу в ЕДДС оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

  - Руководители МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», осуществляют контроль за соблюдением теплоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

  - Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют руководителей МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», и Потребителей за 5 дней до намеченных работ.

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием руководителей МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.

  - При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить руководителю соответствующей энергоснабжающей организации, руководителей МКУ «Центральный ТО», МКУ «Восточный ТО», об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

  - При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно руководителю соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и в ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

  - В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию Администрацией Лебяжьевского муниципального округа вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом в ЕДДС.

# Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Потребителей тепловой энергии, являются:

– настоящее Положение;

– действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

– внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

  - Теплоснабжающие, теплосетевые организации, Потребители, ЕДДС ежегодно до 1 октября обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров, номерами телефонов. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.